## Pakkumistabel
Pakkumuse maksumuse tabel
Kunda leinamaja rekonstrueerimistööde II etapp
| Pakkuja nimi | Palun asendada
| Pakkuja registrikood | Palun asendada
| Kuupäev | Palun asendada
| NIMETUS | MÜ | Kogus | Ühiku hind | KOKKU ilma KM-ta
Objekt | Kunda leinamaja
| 1. Sisetööd |  |  |  | 0
1 | Olemasoleva põranda ja seinte lammutus | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Korstna lammutus | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Liiva/ killustiku täide | m3 | 80 | 0 | 0
4 | Põranda soojustus EPS 10 200mm | m2 | 96 | 0 | 0
5 | Põranda valu | kpl | 96 | 0 | 0
6 | Saali põikseina karkassi ehitus | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Kipsvaheseinad | m2 | 96 | 0 | 0
8 | Kipseinte viimistlus | m2 | 96 | 0 | 0
9 | OSB põrand | m2 | 18.5 | 0 | 0
10 | Pööninguluuk | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Siseuksed | kpl | 3 | 0 | 0
12 | Seinte katmine viimistletud profiillauaga | m2 | 190 | 0 | 0
13 | Seinte katmine keraamilise plaadiga | m2 | 12 | 0 | 0
14 | Akustilise puitpaneelide paigaldus | m2 | 20.2 | 0 | 0
15 | Põranda katmine keraamilise plaadiga | m2 | 96 | 0 | 0
16 | Lagede katmine profiillauaga | m2 | 58 | 0 | 0
17 | Valamu,boileri,WC-poti paigaldus koos ühendustega | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Soojustagastusega värskeõhuklappide paigaldus | kpl | 2 | 0 | 0
19 | Õhksoojuspumba paigaldus | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Hoonesisesed elektritööd (s.h pistikud, prožektor, valgustid, PJK, värskeõhuklappide toitekaabel) koos põrandaküttega | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. Välitööd |  |  |  | 0
1 | Veetrassi rajamine koos elektritöödega | jm | 40 | 0 | 0
2 | Hoonevälised kanalisatsioonitööd (s.h puhastamine/asendamine) | jm | 13 | 0 | 0
3 | Uue peatoitekaabli vedamine LK-st | jm | 23 | 0 | 0
4 | Salvkaevupumba paigaldus koos kaabelliini rajamisega (ca 40m) | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Tänavakivi paigaldus | m2 | 30 | 0 | 0
6 | Inva kaldtee koos käsipuuga | tk | 1 | 0 | 0
|  | KOKKU |  |  | 0
|  | Käibemaks 20 % |  |  | 0
|  | KOKKU koos käibemaksuga |  |  | 0
Pakkumuse esitas:
| Ees- ja perenimi | /allkirjastatud digitaalselt/